## Folha de dados Tanque
|  |  |  | FOLHA DE DADOS | [5 empty] | N:.
CLIENTE OU USUÁRIO
|  |  |  | ÁREA OU UNIDADE | [9 empty] | Nº REF.:
| CONTATO: | [5 empty] | FONE: |  |  |  | RAMAL: | FAX:
| TITULO: | PROJETO DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EM TANQUES | [11 empty] | REV.:
DADOS DO TANQUE
| Material | [5 empty] | Instalação |  | ( ) Vertical ( ) Horizontal ( ) Interna ( ) Externa
| Corpo do Tanque |  | ( ) Retangular ( ) Outros |  |  |  | Tipo do Tanque |  | ( ) Plano ( ) Trisférico ( ) Cônico
| Corpo Cilíndrico |  | Diâmetro: Altura: |  |  |  | Boca de Visita |  | Quantidade: Diâmetro: Altura do Pescoço:
| Topo do Tanque |  | Diâmetro: Altura: |  |  |  | Tipo de Suporte |  | ( ) Pés Quantidade: ( ) Base de Concreto ( ) Estrutura Metálica
| Fundo do Tanque |  | Diâmetro: Altura:
| Pontos de Contatos Por |  | ( ) Escada ( ) Corrimão ( ) Plataforma |  |  |  | Dimensões |  | Largura: Comprimento: Plataforma:
DADOS DO FLUIDO
| Fluido | [5 empty] | Nível de Fluido no Tanque
| Massa | [5 empty] | Temperatura
| Densidade | [5 empty] | Fluido Isotérmico |  |  |  | ( ) Sim ( ) Não
| Calor Específico | [5 empty] | Fluido Incrustante |  |  |  | ( ) Sim ( ) Não |  |  | Temperatura:
| Vazão | [5 empty] | Circuito Fechado |  |  |  | ( ) Sim ( ) Não
| Viscosidade | [5 empty] | Carga de Imersão |  |  |  | ( ) Sim ( ) Não |  |  | Temperatura:
Condutividade Térmica
DADOS DE TEMPERATURA
| Temperatura de Manutenção do Fluido | [5 empty] | Mínima: Ideal: Máxima:
| Temperatura Ambiente | [5 empty] | Mínima: Máxima:
Máxima Temperatura que a Tubulação é Exposto ( * ):
* Caso ocorra limpeza por vapor ou por outro fluido informar temperatura máxima atingida.
DADOS DO ISOLAMENTO TÉRMICO
| Tipo | [5 empty] | Espessura
Obs.: Sem o isolamento térmico o sistema não funciona.
DADOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
| Tensão de Alimentação Disponível | [5 empty] | ( ) 110 V |  |  |  | ( ) 380 V Trifásico + Neutro
[7 empty] | ( ) 220 V Monofásico |  |  |  | ( ) 440 V Trifásico + Neutro
[7 empty] | ( ) 220 V Bifásico |  |  |  | ( ) Outra Opção
( ) 220 V Trifásico
CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA
| ( ) Classificada | [5 empty] | ( ) Ordinária
| Ambiente Corrosivo |  |  | ( ) Sim ( ) Não
| NEC |  | IEC / NBR |  |  | DESCRIÇÀO
| ( ) Divisão 1 |  | ( ) Zona 0 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva está presente durante longos períodos.
|  |  | ( ) Zona 1 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva PODE OCORRER em operação normal.
| ( ) Divisão 2 |  | ( ) Zona 2 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva NÃO OCORRE em operação normal. Se ocorrer, será por pouco tempo.
GRUPOS DE EXPLOSÃO E SUAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS
| ( ) Grupo A-Classe I |  | ( ) Grupo IIC |  |  | Acetileno
| ( ) Grupo B-Classe I |  |  |  |  | Butadieno, óxido de Etileno, acroleína, hidrogênio (ou gases manufaturados)
| ( ) Grupo C-Classe I |  | ( ) Grupo IIB |  |  | Acetaldeido, ciclopropano, eter etílico,sulfeto de hidrogênio, éterdietilico, etileno, dimetil hidrazina
| ( ) Grupo D-Classe I |  | ( ) Grupo IIA |  |  | Acetona, acrilonitrilo, amônia, benzeno, butano, álcool butílico, acetano, isobutil, etanol, gasolina, etc.
| ( ) Grupo E-Classe II |  |  |  |  | Pós metálicos, incluindo alumínio, magnésio e suas ligas (pós altamente condutivos)
| ( ) Grupo F-Classe II |  |  |  |  | Carvão, grafite,coque (pós ligeiramente condutivos)
| ( ) Grupo G-Classe II |  |  |  |  | Gãos, cereais,plásticos,madeira (pós não condutivos)
| ( ) Classe III |  |  |  |  | Fibras
OBSERVAÇÕES
|  | ASSINATURA |  |  | DATA |  |  | CLIENTE |  |  |  |  | DATA
Esse documento pertence a Tolenitno Bizelli sendo proibida a sua reprodução.