## Folha de dados TUBULAÇÃO
|  |  |  | FOLHA DE DADOS | [6 empty] | N:.
CLIENTE OU USUÁRIO
|  |  |  | ÁREA OU UNIDADE | [11 empty] | Nº REF.:
| CONTATO: | [5 empty] | FONE: |  |  |  |  | RAMAL: |  | FAX:
PROJETO DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EM TUBULAÇÃO
DADOS DO TUBULAÇÃO
| Material: | [5 empty] | Qtde de Válvulas: |  |  |  |  | Tipo: Diâmetro: |  |  |  | Diâmetro:
| Diâmetro: | [5 empty] | Localização: |  |  |  |  | ( ) Interna ( ) Externa
| Comprimento ( ** ): | [5 empty] | Tipo de Suporte: |  |  |  | A cada |  |  |  | metros de tubo
| Quantidade de pares de Flanges: | [5 empty] | Bomba: |  |  |  | quantidade
[7 empty] | Ambiente Corrosivo |  |  |  |  | ( ) Sim ( ) Não
** Encaminhar isométrico para dimensionar os circuitos, se disponível.
DADOS DO FLUIDO
Fluido:
Densidade:
Calor Específico:
Vazão:
DADOS DE TEMPERATURA
| Temperatura de Manutenção do Fluido: | [5 empty] | Mínima: |  | °C | Ideal: |  |  | °C | Máx: |  | °C
| Temperatura Ambiente: | [5 empty] | Mínima: | °C |  |  |  | Máxima: |  | °C
Máxima Temperatura que a Tubulação é Exposto ( * ):
Máxima Temperatura de exposição:
* Caso ocorra limpeza por vapor ou por outro fluido informar temperatura máxima atingida.
DADOS DO ISOLAMENTO TÉRMICO
| Tipo: | [5 empty] | Espessura:
Obs.: Sem isolamento térmico o sistema não funciona.
DADOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
| Tensão de Alimentação Disponível |  |  |  | ( ) 110 V | [6 empty] | ( ) 380 Vac - 3Ø |  |  | ( ) com neutro
[5 empty] | ( ) 220 Vac - 1Ø | [6 empty] | ( ) 440 Vac - 3Ø |  |  | ( ) com neutro
[5 empty] | ( ) 220 Vac - 2Ø | [6 empty] | ( ) 480 Vac - 3Ø |  |  | ( ) com neutro
[5 empty] | ( ) 220 Vac - 3Ø |  | ( ) com neutro |  |  |  |  | ( ) Outra Opção
CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA
| Área: | ( ) Ordinária ( ) Classificada
Classificação
| NEC/CSA/UL |  | IEC/CENELEC/ABNT |  |  | DESCRIÇÃO
| ( ) C1D1 |  | ( ) Zona 0 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva está presente durante longos períodos.
|  |  | ( ) Zona 1 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva PODE OCORRER em operação normal.
| ( ) C1D2 |  | ( ) Zona 2 |  |  | Área onde uma atmosfera explosiva NÃO OCORRE em operação normal. Se ocorrer, será por pouco tempo.
GRUPOS DE EXPLOSÃO E SUAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS
| ( ) Grupo A-Classe I |  | ( ) Grupo IIC |  |  | Acetileno
| ( ) Grupo B-Classe I |  |  |  |  | Butadieno, óxido de Etileno, acroleína, hidrogênio (ou gases manufaturados)
| ( ) Grupo C-Classe I |  | ( ) Grupo IIB |  |  | Acetaldeido, ciclopropano, eter etílico,sulfeto de hidrogênio, éterdietilico, etileno, dimetil hidrazina
| ( ) Grupo D-Classe I |  | ( ) Grupo IIA |  |  | Acetona, acrilonitrilo, amônia, benzeno, butano, álcool butílico, acetano, isobutil, etanol, gasolina, etc.
| ( ) Grupo E-Classe II |  |  |  |  | Pós metálicos, incluindo alumínio, magnésio e suas ligas (pós altamente condutivos)
| ( ) Grupo F-Classe II |  |  |  |  | Carvão, grafite,coque (pós ligeiramente condutivos)
| ( ) Grupo G-Classe II |  |  |  |  | Gãos, cereais,plásticos,madeira (pós não condutivos)
| ( ) Classe III |  |  |  |  | Fibras
OBSERVAÇÕES
|  | ASSINATURA |  |  | DATA |  |  | CLIENTE | [6 empty] | DATA
Esse documento pertence a Tolenitno Bizelli sendo proibida a sua reprodução.